吉林省2022年度污染源

执法监测及比对报告

吉林省生态环境监测中心

2023年1月

编 制 单 位：吉林省生态环境监测中心

批 准 单 位：吉林省生态环境厅

审       定： 陈学伟

审       核： 刘  洋

初       审： 马丽欣

主       编： 杨国强

编       写： 高嘉聪  徐  睿  毕业兴

数 据 统 计： 高嘉聪  师雅丽  金玉哲

目    录

1 监测总体情况	1

1.1监测范围	1

1.2监测项目	1

1.3监测频次	2

1.4质量保证与质量控制	2

2 污染物排放监测	2

2.1废水污染源执法监测情况	2

2.2废气污染源执法监测情况	9

2.3污水处理厂执法监测情况	16

2.4无组织排放执法监测情况	19

2.5周边环境执法监测情况	20

2.6厂界噪声执法监测情况	20

3 自动监测设备比对监测	21

3.1废水自动监测设备比对监测分析	21

3.2废气自动监测设备比对监测分析	22

4 结论	23

4.1 废水污染源执法监测情况	23

4.2 废气污染源执法监测情况	23

4.3 其他执法监测情况	23

4.4 自动监测设备企业开展比对监测情况	23

吉林省2022年度污染源执法监测及比对报告

吉林省生态环境监测中心                 2023年1月17日

- 1 监测总体情况

1.1监测范围

监测范围主要是吉林省行政区域内已核发排污许可证的企业，及各市（州）生态环境部门根据本地污染源监管需求，将部分污染源纳入监测范围。

1.2监测项目

1、污染物排放监测

监测项目按照执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等的要求进行全指标监测。

2、自动监测设备比对监测

在进行污染物排放执法监测同时，对于安装污染源自动监测设备的要开展比对监测。比对监测的内容按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355－2007）、《关于印发<污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）>的通知》（总站统字〔2010〕192号）等要求执行。

1.3监测频次

监测频次按照执行的排放标准、法律法规和排污许可等有关要求进行监测。对于监测超标的污染源，以及本地污染源监管需求，适当增加监测频次。

1.4质量保证与质量控制

各级环境监测机构要严格按照环境监测技术规范要求开展污染源监测。吉林省省级环境管理部门组织开展对行政区域内监测机构的污染源执法监测质控情况检查和监测能力考核。

- 2 污染物排放监测

2.1废水污染源执法监测情况

吉林省按照监测方案中监测频次、执行的排放标准、法律法规和排污许可证等有关要求进行监测，2022年全年废水污染源执法监测共计完成347家企业，详见表2-1。

表2-1  2021年吉林省各市（州）污染源排放监测企业（废水）

| 地区名称 | 全年污染源排放监测企业（家） |
| --- | --- |
| 吉林省 | 347 |
| 长春市 | 139 |
| 吉林市 | 71 |
| 四平市 | 38 |
| 辽源市 | 15 |
| 通化市 | 14 |
| 白山市 | 9 |
| 松原市 | 13 |
| 白城市 | 19 |
| 延边州 | 23 |
| 长白山管委会 | 1 |
| 梅河口市 | 5 |

2.1.1 废水污染企业总体达标情况

吉林省全年上报的347家企业数据中，全省总体达标率达100%，11个地区达标率均为100%，详见图2-1。

图2-1  2022年吉林省各市（州）污染源排放监测企业（废水）综合达标率

2.1.2 废水污染源主要污染物排放达标情况

2022年全省废水污染源共进行执法监测各项指标41项，达标排放率均为100%，详见表2-2。全省11个市（州）COD和氨氮达标率均为100%，详见图2-2。

表2-2  2022年全省废水污染源主要污染物达标情况

| 监测项目 | 污染源数 | 超标企业数 | 达标企业比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 336 | 0 | 100 |
| pH值 | 288 | 0 | 100 |
| 氨氮 | 298 | 0 | 100 |
| 悬浮物 | 246 | 0 | 100 |
| 生化需氧量 | 141 | 0 | 100 |
| 总磷 | 197 | 0 | 100 |
| 总氮 | 149 | 0 | 100 |
| 色度 | 87 | 0 | 100 |
| 粪大肠杆菌 | 90 | 0 | 100 |
| 石油类 | 74 | 0 | 100 |
| 动植物油 | 63 | 0 | 100 |
| 硫化物 | 12 | 0 | 100 |
| 六价铬 | 56 | 0 | 100 |
| 总铬 | 44 | 0 | 100 |
| 挥发酚 | 42 | 0 | 100 |
| 阴离子表面活性剂 | 54 | 0 | 100 |
| 氟化物 | 8 | 0 | 100 |
| 苯胺类 | 5 | 0 | 100 |
| 磷酸盐 | 7 | 0 | 100 |
| 二氯甲烷 | 4 | 0 | 100 |
| 氯化汞 | 4 | 0 | 100 |
| 硝基苯类 | 4 | 0 | 100 |
| 甲醛 | 3 | 0 | 100 |
| 乙腈 | 3 | 0 | 100 |
| 总余氯 | 6 | 0 | 100 |
| 总铅 | 52 | 0 | 100 |
| 总氰化物 | 37 | 0 | 100 |
| 二氧化氯 | 1 | 0 | 100 |
| 总铝 | 1 | 0 | 100 |
| 总锰 | 1 | 0 | 100 |
| 烷基汞 | 17 | 0 | 100 |
| 总镍 | 13 | 0 | 100 |
| 总铜 | 14 | 0 | 100 |
| 总有机碳 | 15 | 0 | 100 |
| 总铁 | 4 | 0 | 100 |
| 总汞 | 49 | 0 | 100 |
| 总镉 | 52 | 0 | 100 |
| 总砷 | 47 | 0 | 100 |
| 总锌 | 16 | 0 | 100 |
| 流量 | 1 | 0 | 100 |
| 水温 | 7 | 0 | 100 |

图2-2  2022年各市（州）主要污染物排放达标情况

2.1.3 废水污染源执法监测行业排放达标情况

2022年，全省废水污染源执法监测企业涉及农副食品加工业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、水的生产和供应业、和社会工作等29个行业。前五个行业分别占监督监测企业总数的9.8%、5.5%、11.2%、30.5%和13.8%，详见图2-3。监测的29个行业企业达标率均为100%，详见表2-3。

图2-3  2022年全省废水污染源行业分布情况

表2-3  2022年全省废水污染源各行业排放达标情况

| 序号 | 行业 | 污染源数 | 占监测企业比例（%） | 达标企业比例（%） | COD达标率（%） | 氨氮达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭开采和洗选业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 石油和天然气开采业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 有色金属矿采选业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 农副食品加工业 | 34 | 9.8 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 食品制造业 | 5 | 1.4 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 2.9 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 纺织业 | 3 | 0.9 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 纺织服装、服饰业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 造纸和纸制品业 | 5 | 1.4 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 化学原料和化学制品制造业 | 19 | 5.5 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 医药制造业 | 39 | 11.2 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 化学纤维制造业 | 3 | 0.9 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 非金属矿物制品业 | 6 | 1.7 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 1.2 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 1.4 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 金属制品业 | 12 | 3.5 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 汽车制造业 | 12 | 3.5 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 废弃资源综合利用业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 电力、热力生产和供应业 | 10 | 2.9 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 水的生产和供应业 | 106 | 30.5 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | 租赁业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | 生态保护和环境治理业 | 2 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 公共设施管理业 | 12 | 3.5 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | 社会工作 | 48 | 13.8 | 100 | 100 | 100 |

2.1.4废水污染源执法监测五年分析

- 1、废水污染源执法监测企业总数变化情况

- 2018-2022年吉林省废水污染源执法监测企业总数变化情况，详见表2-4。

表2-4  2018-2022年监测企业总数变化情况

| 年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测企业（家）次 | 223 | 235 | 211 | 238 | 347 |

- 2、废水污染源执法监测企业达标情况

2018—2022年吉林省废水污染源执法监测监测企业超标企业数和达标率变化情况，详见表2-5。

表2-5  2018-2022年监测企业超标情况和达标率情况

| 年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超标企业（家）次 | 26 | 21 | 9 | 11 | 0 |
| 达标率 | 88.3% | 91.1% | 95.7% | 95.3% | 100% |

- 3、五年达标率变化趋势

- 2018—2022年吉林省废水污染源执法监测企业达标率呈先上升后下降再上升趋势，2022年整体达标率为100%，过去五年达标率均维持在88.3%以上，其中2022年废水企业达标率最高为100%，详见图2-4。

图2-4  2018-2022年全省重点废水企业达标率变化情况

2.2废气污染源执法监测情况

吉林省按照监测方案中监测频次、执行的排放标准、法律法规和排污许可证等有关要求进行监测，2022年废气污染源执法监测共计完成314家企业，详见表2-6。

表2-6  2022年吉林省各市（州）污染源排放监测企业（废气）

| 地区名称 | 全年污染源排放监测企业（家） |
| --- | --- |
| 吉林省 | 314 |
| 长春市 | 129 |
| 吉林市 | 83 |
| 四平市 | 26 |
| 辽源市 | 8 |
| 通化市 | 9 |
| 白山市 | 5 |
| 松原市 | 7 |
| 白城市 | 13 |
| 延边州 | 27 |
| 长白山管委会 | 3 |
| 梅河口市 | 4 |

2.2.1 废气污染企业总体达标情况

吉林省全年上报的314家企业数据中，总体达标率达为99.4%，长春市达标率为98.4%，其他市（州）达标率均为100%，详见图2-5。

图2-5  2022年吉林省各市（州）污染源排放监测企业（废气）综合达标率

2.2.2废气污染源执法监测超标分析

全省2022年全年污染源执法监测超标数据中，长春市有2家在废气污染源执法监测中超标，详见表2-7。

表2-7  2022年吉林省各市（州）废气污染源执法监测超标

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 监测日期 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | NOX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 超标倍数 | 浓度(mg/m3) | 超标倍数 | 项目 | 浓度(mg/L) | 超标倍数 |  |
| 1 | 长春 | 长春市合心供热有限公司 | 除尘器后 | 2022.10.24 |  |  | 314.6 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 |  | 吉林炎宏热力有限公司 | 除尘器后 | 2022.10.25 |  |  |  |  | 烟尘 | 52.88 | 0.06 |  |

2.2.3废气污染源执法监测主要污染物排放达标情况

全省废气执法监测28污染指标中，氮氧化物和烟尘的排放达标率分别为99.6%和97.5%，其余26项污染指标达标率均为100%，详见表2-8。

表2-8  2022年吉林省废气排放企业主要污染物排放达标情况

| 监测项目 | 废气排放企业数量 | 达标率（%） |
| --- | --- | --- |
| 氨（氨气） | 9 | 100% |
| 苯系物 | 2 | 100% |
| 臭气浓度 | 9 | 100% |
| 氮氧化物 | 270 | 99.6% |
| 二噁英类 | 5 | 100% |
| 二甲苯 | 3 | 100% |
| 二氧化硫 | 276 | 100% |
| 非甲烷总烃 | 17 | 100% |
| 氟化氢 | 3 | 100% |
| 氟化物 | 4 | 100% |
| 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 5 | 100% |
| 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 7 | 100% |
| 铬酸雾 | 2 | 100% |
| 汞及其化合物 | 95 | 100% |
| 挥发性有机物 | 8 | 100% |
| 甲苯 | 3 | 100% |
| 颗粒物 | 227 | 100% |
| 沥青烟 | 7 | 100% |
| 林格曼黑度 | 111 | 100% |
| 硫化氢 | 11 | 100% |
| 硫酸雾 | 5 | 100% |
| 氯化氢 | 12 | 100% |
| 镍及其化合物 | 1 | 100% |
| 铅及其化合物 | 1 | 100% |
| 氰化氢 | 1 | 100% |
| 烟尘 | 40 | 97.5% |
| 烟气黑度 | 25 | 100% |
| 一氧化碳 | 8 | 100% |

全省11个市（州）废气排放监测数据中，长春市废气综合达标率为98.4%，氮氧化物达标率为99.2%，其余各市（州）废气排放、二氧化硫、氮氧化物达标率均为100%，详见图2-6。

图2-6  2022年全省废气污染源主要污染物排放达标情况

2.2.4废气污染源执法监测行业排放达标情况

全省废气排放企业涉及电力、热力的生产和供应业、非金属矿物制品业等27个行业。监测企业数量最多的行业为电力、热力的生产和供应业，占废气监测企业总数的59.9%；其次为非金属矿物制品业，占监测总数的8.6%；第三为化学原料和化学制品制造业，占监测总数的6.4%，详见图2-7。

注：[1]规模化畜禽养殖场仅排放废水，故在统计监测企业数及评价企业数据时并入废水企业统计，下同。

注：[1]规模化畜禽养殖场仅排放废水，故在统计监测企业数及评价企业数据时并入废水企业统计，下同。

图2-7  2022年吉林省主要废气污染物排放行业情况

全省27个废气主要排放行业中，电力、热力生产和供应业企业达标率和氮氧化物达标率分别为98.9%和99.5%，其他26个行业达标率、二氧化硫和氮氧化物排放达标率均为100%，详见表2-9。

表2-9  2022年吉林省废气污染源各行业排放达标情况

| 序号 | 行业 | 企业数量（家） | 占监测企业比例（%） | 企业达标率（%） | 二氧化硫达标率（%） | 氮氧化物达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔服务业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 有色金属矿采选业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 农副食品加工业 | 8 | 2.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 酒、饮料和精致茶制造业 | 3 | 1.0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 烟草制品业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 造纸和纸制品业 | 3 | 1.0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 印刷和记录媒介复制业 | 3 | 1.0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4 | 1.3 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 化学原料和化学制品制造业 | 20 | 6.4 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 医药制造业 | 9 | 2.9 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 橡胶和塑料制品业 | 2 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 非金属矿物制品业 | 27 | 8.6 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 1.6 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 1.0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 金属制品业 | 2 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 汽车制造业 | 10 | 3.2 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 废弃资源综合利用业 | 2 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 电力、热力生产和供应业 | 188 | 59.9 | 98.9 | 100 | 99.5 |
| 21 | 水的生产和供应业 | 2 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 零售业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 房地产业 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 生态保护和环境治理业 | 8 | 2.5 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 卫生 | 2 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | 社会工作 | 5 | 1.6 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | 锅炉 | 1 | 0.3 | 100 | 100 | 100 |

2.2.5废气污染源执法监测五年分析

- 1、废气污染源执法监测企业总数变化情况

2018—2022年吉林省废气污染源执法监测企业，详见表2-10。

表2-10  2018-2022年监测企业总数变化情况

| 年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测企业（家）次 | 309 | 172 | 214 | 199 | 314 |

- 2、废气污染源执法监测企业超标和达标情况

2018—2022年吉林省废气污染源执法监测监测企业超标和达标情况，详见表2-11。

表2-11  2018-2022年监测企业超标情况和达标率情况

| 年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超标企业（家）次 | 23 | 11 | 7 | 0 | 2 |
| 达标率 | 92.6% | 93.6% | 96.7% | 100% | 99.4% |

- 2、五年达标率变化趋势

2018—2022年吉林省废气污染源执法监测达标率呈上升后下降趋势，2022年整体达标率为99.4%，过去五年达标率中，2018年达标率相对较低为92.6%，详见图2-8。

图2-8  2018-2022年全省废气企业达标率变化情况

2.3污水处理厂执法监测情况

2.3.1污水处理厂执法监测情况

2022年，全省执法监测的污水处理厂共97家，未出现排放超标情况，排放达标率为100%。按照排放标准监测的27项指标放达标率均为100%，详见表2-12。

表2-12  2022年全省污水处理厂各监测项目排放达标情况

| 监测项目 | 参评的污水处理厂数量（个） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 79 | 100 |
| 氨氮 | 95 | 100 |
| 动植物油 | 29 | 100 |
| 粪大肠菌群 | 39 | 100 |
| 氟化物 | 1 | 100 |
| 化学需氧量 | 95 | 100 |
| 挥发酚 | 2 | 100 |
| 硫化物 | 1 | 100 |
| 六价铬 | 29 | 100 |
| 色度 | 31 | 100 |
| 生化需氧量 | 46 | 100 |
| 石油类 | 30 | 100 |
| 水温 | 6 | 100 |
| 烷基汞 | 13 | 100 |
| 悬浮物 | 59 | 100 |
| 阴离子表面活性剂 | 27 | 100 |
| 总氮（以N计） | 73 | 100 |
| 总镉 | 27 | 100 |
| 总铬 | 25 | 100 |
| 总汞 | 28 | 100 |
| 总磷（以P计） | 87 | 100 |
| 总铅 | 26 | 100 |
| 总氰化物 | 3 | 100 |
| 总砷 | 28 | 100 |
| 总锌 | 1 | 100 |
| 总铜 | 1 | 100 |
| 总有机碳 | 1 | 100 |

2.3.2污水处理厂执法监测五年分析

- 1、执法监测企业总数变化情况

2018—2022年吉林省污水处理厂执法监测企业数，详见表2-13。

表2-13  2018-2022年污水处理厂执法监测企业情况

| 年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测企业（家）次 | 219 | 71 | 67 | 68 | 97 |

- 2、执法监测企业超标和达标情况

2018—2022年吉林省污水处理厂执法监测企业超标企业数和达标率，详见表2-14。

表2-14  2018-2022年污水处理厂超标情况和达标率情况

| 年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超标企业（家）次 | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 达标率 | 90.2% | 87.3% | 95.5% | 95.6% | 100% |

3、五年达标率变化趋势

2018—2022年吉林省污水处理厂执法监测企业达标率趋势变化呈先下降后上升，持平后又上升趋势，2022年整体达标率为100%，过去五年企业达标率均维持在87.3%以上，详见图2-9。

图2-9  2018-2022年全省污水处理厂废水达标率变化情况

2.4无组织排放执法监测情况

无组织排放执法监测数据统计中，吉林省全年执法监测手工无组织企业共计88家，详见表2-15，长春市厂界噪声排放企业有1家超标，总体达标率为98.9%，详见表2-16。

表2-15   2022年吉林省各市（州）无组织排放执法监测情况

| 地区名称 | 无组织排放执法监测（家） |
| --- | --- |
| 吉林省 | 88 |
| 长春市 | 14 |
| 吉林市 | 58 |
| 四平市 | 2 |
| 辽源市 | —— |
| 通化市 | 3 |
| 白山市 | 4 |
| 松原市 | —— |
| 白城市 | 3 |
| 延边州 | 4 |
| 长白山管委会 | —— |
| 梅河口市 | —— |

表2-16  2022年吉林省各市（州）无组织排放执法监测超标情况

| 序号 | 所在地 | 企业名称 | 监测 时间 | 监测点名称 | 监测 项目 | 是否超标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市乾通石化有限公司 | 2022-3-1 | 厂界下风向1 | 臭气浓度 | 是 | 0.3 |
|  |  |  |  | 厂界下风向2 |  | 是 | 0.7 |

2.5周边环境执法监测情况

周边环境执法监测数据，包括土壤、环境空气和地下水，吉林省全年执法监测企业共计36家，总体达标率为100%，详见表2-17。

表2-17   2023年吉林省各市（州）周边环境执法监测情况

| 地区名称 | 周边环境执法监测（家） |
| --- | --- |
| 吉林省 | 36 |
| 长春市 | 10 |
| 吉林市 | 1 |
| 四平市 | 2 |
| 辽源市 | —— |
| 通化市 | 3 |
| 白山市 | —— |
| 松原市 | —— |
| 白城市 | 3 |
| 延边州 | 16 |
| 长白山管委会 | 1 |
| 梅河口市 | —— |

2.6厂界噪声执法监测情况

厂界噪声执法监测数据统计中，吉林省全年执法监测企业共计19家，总体达标率为100%，详见表2-18。

表2-18   2022年吉林省各市（州）厂界噪声执法监测情况

| 地区名称 | 厂界噪声执法监测（家） |
| --- | --- |
| 吉林省 | 19 |
| 长春市 | 5 |
| 吉林市 | —— |
| 四平市 | 6 |
| 辽源市 | —— |
| 通化市 | —— |
| 白山市 | 1 |
| 松原市 | 6 |
| 白城市 | 1 |
| 延边州 | —— |
| 长白山管委会 | —— |
| 梅河口市 | —— |

3 自动监测设备比对监测

3.1废水自动监测设备比对监测分析

在进行污染物排放执法监测同时，对于安装污染源自动监测设备的企业开展比对监测。吉林省全年废水比对数据共计49家，全部合格，总体达标率为100%，详见表3-1。

表3-1   2022年吉林省各市（州）废水自动监测设备比对监测开展情况

| 地区名称 | 废水自动监测设备比对（家） |
| --- | --- |
| 吉林省 | 49 |
| 长春市 | —— |
| 吉林市 | 42 |
| 四平市 | —— |
| 辽源市 | —— |
| 通化市 | —— |
| 白山市 | —— |
| 松原市 | —— |
| 白城市 | —— |
| 延边州 | 7 |
| 长白山管委会 | —— |
| 梅河口市 | —— |

3.2废气自动监测设备比对监测分析

在进行污染物排放执法监测同时，对于安装污染源自动监测设备的企业开展比对监测。吉林省全年废气比对数据共计32家，全部合格，总体达标率为100%，详见表3-2。

表3-2  2022年吉林省各市（州）废气自动监测设备比对监测开展情况

| 地区名称 | 废气自动监测设备比对（家） |
| --- | --- |
| 吉林省 | 32 |
| 长春市 | —— |
| 吉林市 | 28 |
| 四平市 | —— |
| 辽源市 | —— |
| 通化市 | —— |
| 白山市 | —— |
| 松原市 | —— |
| 白城市 | —— |
| 延边州 | 4 |
| 长白山管委会 | —— |
| 梅河口市 | —— |

4 结论

4.1 废水污染源执法监测情况

吉林省按照监测方案中监测频次、执行的排放标准、法律法规和排污许可等有关要求进行监测，2022年污染源废水执法监测共计完成347家企业，其中各市（州）达标率均为100%；COD和氨氮达标率均为100%。

4.2 废气污染源执法监测情况

2022年吉林省污染源废气执法监测共计完成314家企业，总体达标率达为99.4%，长春市达标率为98.4%，其他10个市（州）达标率均为100%。

4.3 其他执法监测情况

全年执法监测的污水处理厂共97家，总体达标率为100%；无组织执法监测数据统计中，全年执法监测手工无组织监测企业共计88家，总体达标率为98.9%；周边环境执法监测数据统计中，全年执法监测企业共计36家，总体达标率为100%；厂界噪声执法监测数据统计中，全年执法监测企业共计19家，总体达标率为100%。

4.4 自动监测设备企业开展比对监测情况

对安装污染源自动监测设备的企业开展比对监测，全年废水比对数据共计49家，总体达标率为100%；全年废气比对数据共计32家，总体达标率为100%。

数据处理：高嘉聪  师雅丽  毕业兴

编    制：高嘉聪  徐  睿  金玉哲

主    编：杨国强

初    审：马丽欣

审    核：刘  洋

审    定：陈学伟